**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Кайластуй**

от 06 июля 2015 года № 43

**О внесении изменений в Целевую программу «Подготовка к зиме объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2013-2015 годы»**

В связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону 2015-2016 гг., в целях корректировки мероприятий по ремонту оборудования котельной, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче полномочий №154 от 30.12.2014, Администрация сельского поселения «Кайластуйское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в пункте 5 Целевой программы «Подготовка к зиме объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2013-2015 годы» мероприятия за 2015 год в следующей редакции:

5. Перечень мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | | | | Источник финансирования |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | |
| 1 | Промывка котлов | 64 |  |  | | ФОТ ИП Мироманов |
| 2 | Ремонт котлов  - ремонт скелета котла  Колосник 880х220-15 шт.  Приобретение стройматериалов  Кирпич огнеупорный ШБ-5 прямой-600 шт.  Цемент М400-Д-20-1000кг  -Обмуровка котла | 99  100 | 99  60  23,4  6,68 |  | | Бюджет сельского поселения  ФОТ ИП Мироманов |
| 3 | Ремонт (замена) насосов в котельной  -приобретение оборудования  Сетевой насос К80-50-200, 15кВт, 3000об/мин(2шт.) | 90 | 0 |  | | ФОТ ИП Мироманов  Бюджет сельского поселения |
| 4 | Замена запорной арматуры  Задвижка чугунная Ду 50 (6 шт.)  Задвижка чугунная Ду 80(4шт.)  Задвижка чугунная Ду 100(6 шт.) |  |  |  | | ФОТ ИП Мироманов |
| 5 | Ремонт (замена) вентиляторов  -приобретение оборудования Дутьевой вентилятор ВЦ 14-46-2,0 (правого вращения) (2 шт.) | 18 |  | 18 | | ФОТ ИП Мироманов  Бюджет сельского поселения |
| 6 | Замена участка теплотрассы  - 100м  -приобретение оборудования  Труба стальная Ду 76(48м) |  | 60 |  | | ФОТ ИП Мироманов  Бюджет сельского поселения |
| 7 | Ремонт и ревизия электрического оборудования котельной  -приобретение оборудования  Контактор электромагнитный 380В/100А (4 шт)  Автомат КЭА3АЕ2046-100-0093 40А(4ш) | 6 (2 магнитных пускателя с тепловым реле х 3т.р) |  |  | | ФОТ ИП Мироманов  Бюджет сельского поселения |
| **8** | **итого** | **377** | **249,08** | **272,72** |  | |

2.Контроль за исполнением возложить на главу администрации.

3. Настоящее постановление обнародовать.

Глава сельского поселения

«Кайластуйское» Л.И. Лапердина